## Orçamento Agrupado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Endereço: Avenida XV de Novembro e Rua Dois Irmãos, s/n
| Município de Presidente Castello Branco | Orçamento de materiais e serviços para execução do projeto Instalações Provisórias EXPO CASTELLO 2023
Rua Alberto Ernesto Lang, 29, Centro
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
Observação: O orçamento divide-se em três itens, sendo eles:
Item 1: Correspondente a rede permanente, ou seja, mesmo após a realização da feira de exposições, esta rede não será removida. Os locais definidos para rede permanente são: secretaria de obras/urbanisto, barracão novo construído na garagem (barracão aves e gado) e a rede de energia da ilha municipal, logo, para estes itens, cabe a empresa basear seu orçamento para este processo licitatório, levando em conta a venda dos materiais.
Item 2: Correspondente a rede provisória, ou seja, após a realização da feira de exposições, esta rede será removida pela própria empresa que realizará a instalação. Os locais definidos para rede provisória são: Avenida XV de Novembro (caixa de ligação ao poste de distribuição (celesc) e demais componentes), Centro Comunitário 7 de Setembro, Campo Municipal, Rua Dois Irmãos, Centro de Eventos Castellao e Rede de Distribuição para estes locais, logo, para estes itens, cabe a empresa basear seu orçamento para este processo licitatório, levando em conta o aluguel dos materiais.
Item 3: Correspondente ao serviço de acompanhamento do evento, ou seja, dois profissionais habilitados, sendo eles um eletricista e um ajudante de eletricista, a prontidão, no local da feira, durantes os três dias de realização dos eventos, para manutenção da rede de distribuição conforme solicitação da comissão organizadora do evento.
Item 1 | REDE PERMANENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ILHA MUNICIPAL (BARRACÃO 01 + BARRACÃO 02) + REDE QUE VAI ATÉ A ILHA + REDE DO PADRÃO SECRETARIA DE URBANISMO ATÉ LIGAÇÃO COM REDE DA ILHA + REDE SECRETARIA DE URBANISMO ATÉ BARRACÃO AVES E GADO + REDE SECRETARIA DE URBANISMO BARRACÃO GADO
| LISTA DE MATERIAIS | UND | QUANTIDADE | VALOR UNIT | TOTAL
| Abraçadeira 3/4" tipo D Galvanizada com Chaveta | PC | 12 | 0.52 | 6.24
| Abraçadeira Plástica 150mm² | UND | 100 | 0.09 | 9
| Alça pre Formada 16mm² | PC | 19 | 3.89 | 73.91
| Armação 1X1 Pesada | PC | 1 | 13.38 | 13.38
| Arruela Alumínio Duralmit 3/4" | PC | 2 | 0.58 | 1.16
| Braço para Iluminação pública para lâmpada 100W E-40 | PC | 6 | 89.5 | 537
| Bucha Alumínio Duralmit 3/4" | PC | 2 | 0.89 | 1.78
| Bucha Nylon S6 | PC | 50 | 0.09 | 4.5
| Cabo flexível autoplastic 1,5mm² 750V Azul | M | 70 | 1.69 | 118.3
| Cabo flexível autoplastic 1,5mm² 750V Preto | m | 70 | 1.69 | 118.3
| Cabo flexível autoplastic 750V 1,5mm² Azul | M | 30 | 1.29 | 38.7
| Cabo flexível autoplastic 750V 1,5mm² Preto | M | 30 | 1.29 | 38.7
| Cabo Flexivel autoplastic 750V 10mm² verde | M | 8 | 7.87 | 62.96
| Cabo Flexivel autoplastic 750V 6mm² Azul | M | 10 | 5.8 | 58
| Cabo Flexivel autoplastic 750V 6mm² preto | M | 10 | 5.8 | 58
| Cabo Flexivel PP 0,6/1Kv HEPR Preto 3X1,5mm² | M | 45 | 2.56 | 115.2
| Cabo Flexivel PP 0,6/1Kv HEPR Preto 3X2,5mm² | M | 145 | 6.21 | 900.45
| Cabo Mutiplexado Alumínio 1#x16mm²+ 16mm² XLPE 90° 0,6/1KV "neutro isolado" | M | 20 | 4.64 | 92.8
| Cabo Mutiplexado Alumínio 2#x16mm²+ 16mm² XLPE 90° 0,6/1KV "neutro isolado" | M | 170 | 5.62 | 955.4
| Cabo Mutiplexado Alumínio 3#x16mm²+ 16mm² XLPE 90° 0,6/1KV "neutro isolado" | M | 120 | 8.58 | 1029.6
| Caixa de inspeção Cônica aterramento PVC 230x200x180 Com tampa | PC | 2 | 21.5 | 43
| Caixa para 1 disjuntor Unipolar | PC | 1 | 10.07 | 10.07
| Caixa para disjuntores externa 3 Disjuntores c/Barramento de aterramento | PC | 2 | 13.6 | 27.2
| Cinta Plástica 10cm | PC | 200 | 0.09 | 18
| Conector Cunha Ampactinho (ramal 16m²X 6mm²)Tipo III | PC | 2 | 3.91 | 7.82
| Conector de Aterramento Haste X Cabo 10mm² | PC | 2 | 10.56 | 21.12
| Conector perfurante Pircieng 16X2,5mm² Cabo Flex | PC | 2 | 7.11 | 14.22
| Conector perfurante Pircieng 2,5X10mm² Cabo Flex | PC | 12 | 7.11 | 85.32
| Conector perfurante Pircieng 35X10mm² Cabo Flex | PC | 24 | 7.11 | 170.64
| Curva Pvc 90° 3/4" NBR6150 | PC | 2 | 3.12 | 6.24
| Disjuntor Unipolar Din 10A Curva C | PC | 2 | 7.8 | 15.6
| Disjuntor Unipolar Din 16A Curva C | PC | 2 | 7.8 | 15.6
| Disjuntor Unipolar Din 20 A Curva C | PC | 1 | 7.9 | 7.9
| Disjuntor Unipolar Din 25A Curva C | PC | 2 | 7.8 | 15.6
| Eletroduto PVC 3/4" X3m NBR6150 | PC | 2 | 10.74 | 21.48
| Fio de amarração em Alumínio | M | 5 | 4.1 | 20.5
| Fita Isolante 20M | PC | 3 | 5.8 | 17.4
| Haste aterramento 2,40 X 5/8"alta camada | PC | 2 | 98.5 | 197
| Interruptor Externo 10A Simples | PC | 2 | 6.8 | 13.6
| Interruptor Simples Externo 10A | PC | 1 | 6.8 | 6.8
| Isolador porcelana 72x72 para armação | PC | 1 | 6.8 | 6.8
| Isolador Porcelana tipo Pimentão com parafuso | PC | 10 | 9.8 | 98
| Isolador roldana 36x36 com prego | PC | 150 | 0.65 | 97.5
| Lâmpada Led E-27 10W 5400K | PC | 15 | 4.9 | 73.5
| Lâmpada Led E-40 100W 5400K | PC | 6 | 62.5 | 375
| Luminária do tipo Tartaruga externa cor preta E-27 | PC | 6 | 19.9 | 119.4
| Parafuso galvanizado para armação 200mm com porca Cabeça quadrada | PC | 1 | 6.8 | 6.8
| Parafuso S6 4,2x38mm Philips | PC | 90 | 0.08 | 7.2
| Plug Fêmea para Extensão 20A 750V com prensa cabo | PC | 6 | 12.5 | 75
| Plug Fêmea para Extensão 20A 750V com prensa cabo | PC | 3 | 7 | 21
| Pontalete Galvanizado 1 1/2" + Armação,Com Curva e telha | PC | 2 | 168 | 336
| Porta lâmpada E-27 Bocal Porcelana Suporte PVC | PC | 3 | 7.8 | 23.4
| Poste Circular Madeira Tratada 10Mx20CM do tipo Pesado | PC | 1 | 584 | 584
| Refletor 100W Led 220V 5400K | PC | 3 | 104.2 | 312.6
| Relé Foto elétrico 220V com base | PC | 8 | 32.5 | 260
| Terminal de compressão 10mm² | PC | 2 | 1.35 | 2.7
| Terminal TCM longo 10mm² | PC | 2 | 10.56 | 21.12
| Tomada Barra Dupla Fêmea para Extensão 20A 750V | PC | 4 | 12.5 | 50
| Mão de obra | SRV | 1 | 2820 | 2820
|  |  |  | Subtotal (mat + m.o.) | 10258.51
Obs.: conforme projeto deverão ser instalados dois postes de concreto fornecidos pelo município para rede da ilha.
Item 2 | REDE PROVISÓRIA - ALUGUEL, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO
CAIXA DE TOMADA 01 POSTE CELESC 125 A + CAIXA DE TOMADA 02 ENTRADA ACESSO A DIREITA + CENTRO COMUNITÁRIO 7 DE SETEMBRO + CAIXA DE TOMADA 03 LADO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 04 LADO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 05 LADO ESQUERDO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 06 FUNDO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 07 FUNDO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 08 CENTRO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 09 CENTRO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 10 LADO PALCO CAMPO + CAIXA DE TOMADA 11 RUA DOIS IRMÃOS + CAIXA DE TOMADA CENTRO DE EVENTOS CASTELLÃO + REDE DE DISTRIBUIÇÃO
| Abraçadeira Plástica 150mm² | PC | 200 | 0.02 | 4
| Abraçadeira Tipo D 2" | PC | 1 | 0.63 | 0.63
| Acrílico 4mm para proteção componentes (painel) 30X30 | PC | 9 | 12.38 | 111.42
| Acrílico 4mm para proteção componentes (painel) 40X40 | PC | 1 | 12.38 | 12.38
| Alça para cabo multiplexado 50mm² | PC | 1 | 1.44 | 1.44
| Alça pré formada cabo multiplexado 35mm² | PC | 2 | 1.12 | 2.24
| Alça pré formada cabo multiplexado 50mm² | PC | 15 | 1.44 | 21.6
| Armação 1X1 Pesada | PC | 24 | 3.35 | 80.4
| Arruela Alumínio Duralmit 3/4" | PC | 1 | 0.15 | 0.15
| Barramento 150 A Cobre | M | 0.2 | 47.25 | 9.45
| Barramento de cobre 100 A 1"x1/16" | M | 7.5 | 35.58 | 266.85
| Braço para Iluminação pública para lâmpada 100W E-40 | PC | 2 | 22.38 | 44.76
| Bucha Alumínio Duralmit 3/4" | PC | 1 | 0.22 | 0.22
| Cabo EPR 25mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Azul | M | 27 | 4.12 | 111.24
| Cabo EPR 25mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Branco | M | 27 | 4.12 | 111.24
| Cabo EPR 25mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Preto | M | 27 | 4.12 | 111.24
| Cabo EPR 25mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Verde | M | 29 | 4.12 | 119.48
| Cabo EPR 25mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Vermelho | M | 27 | 4.12 | 111.24
| Cabo EPR 35mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Azul | M | 25 | 5.78 | 144.5
| Cabo EPR 35mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Branco | M | 25 | 5.78 | 144.5
| Cabo EPR 35mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Preto | M | 25 | 5.78 | 144.5
| Cabo EPR 35mm² 90° 0,6/1KV Classe 5 Vermelho | M | 25 | 5.78 | 144.5
| Cabo Flex classe 5 25mm² 0,6/1Kv 90º HEPR Azul | M | 6 | 4.12 | 24.72
| Cabo Flex classe 5 25mm² 0,6/1Kv 90º HEPR Branco | M | 6 | 4.12 | 24.72
| Cabo Flex classe 5 25mm² 0,6/1Kv 90º HEPR Preto | M | 6 | 4.12 | 24.72
| Cabo Flex classe 5 25mm² 0,6/1Kv 90º HEPR Vermelho | M | 6 | 4.12 | 24.72
| Cabo flexível autoplastic 750V 1,5mm² Azul | M | 8 | 0.3 | 2.4
| Cabo flexível autoplastic 750V 1,5mm² Preto | M | 8 | 0.3 | 2.4
| Cabo Flexivel PP 0,6/1Kv HEPR Preto 3x10mm² | M | 49 | 5.64 | 276.36
| Cabo Flexivel PP 0,6/1Kv HEPR Preto 3x2,5mm² | M | 663 | 1.55 | 1027.65
| Cabo Flexivel PP 0,6/1Kv HEPR Preto 3x4 mm² | M | 80 | 1.97 | 157.6
| Cabo Flexivel PP 0,6/1Kv HEPR Preto 3x6mm² | M | 167 | 3.12 | 521.04
| Cabo Mutiplexado Alumínio 3#x50mm²+ 35mm² XLPE 90° 0,6/1KV "neutro isolado" | M | 25 | 5.87 | 146.75
| Cabo Mutiplexado Alumínio 3#x70mm²+ 50mm² XLPE 90° 0,6/1KV "neutro isolado" | M | 328 | 8.13 | 2666.64
| Caixa de ferro carbono com pintura eletrostática, 40 x 40 x 20 com fecho e dobradiça | PC | 2 | 56.25 | 112.5
| Caixa de inspeção Cônica aterramento PVC 230x200x180 Com tampa | PC | 1 | 5.38 | 5.38
| Caixa de inspeção Cônica aterramento PVC 230x200x180 Com tampa metal | PC | 1 | 5.38 | 5.38
| Caixa de inspeção Cônica aterramento PVC 230x200x180 Com tampa Nylon | PC | 9 | 5.38 | 48.42
| Caixa de plástico isolado, 30 x 30 com fecho e dobradiça | PC | 1 | 46.25 | 46.25
| Caixa de plástico isolado, 40 x 40 com fecho e dobradiça | PC | 8 | 46.25 | 370
| Conector de Aterramento Haste X Cabo 10mm² | PC | 14 | 2.64 | 36.96
| Conector de Aterramento Haste X Cabo 25mm² | PC | 6 | 2.64 | 15.84
| Conector perfurante Pircieng 10X50mm² Cabo Flex | PC | 28 | 1.78 | 49.84
| Conector perfurante Pircieng 2,5X10mm² Cabo Flex | PC | 4 | 1.78 | 7.12
| Conector perfurante Pircieng 25X50mm² Cabo Flex | PC | 4 | 4.12 | 16.48
| Conector perfurante Pircieng 25X50mm² Cabo Flex | PC | 8 | 1.78 | 14.24
| Conector perfurante Pircieng 95X10mm² | PC | 44 | 1.78 | 78.32
| Contra porca 1" | PC | 32 | 2.43 | 77.76
| Contra Porca 2" | PC | 2 | 4.63 | 9.26
| Contra porca galvanizada 1 " | PC | 2 | 0.22 | 0.44
| Contra porca galvanizada 1 1/2" | PC | 6 | 3.1 | 18.6
| Curva Pvc 180º NBR6150 1" | PC | 2 | 0.82 | 1.64
| Curva Pvc 90º 1 1/2"NBR6150 | PC | 3 | 2.35 | 7.05
| Curva Pvc 90º NBR6150 1" | PC | 15 | 0.82 | 12.3
| Curva Pvc 90º NBR6150 2" | PC | 2 | 1.12 | 2.24
| Disjuntor Tripolar Din 32 A 380 V Curva C | PC | 1 | 10.21 | 10.21
| Disjuntor Tripolar Din 380V 100A Curva C | PC | 1 | 30.75 | 30.75
| Disjuntor Tripolar Din 380V 50A Curva C | PC | 7 | 11.37 | 79.59
| Disjuntor Tripolar Din 380V 70A Curva C | PC | 2 | 35.08 | 70.16
| Disjuntor Tripolar Termomagnético 380V Caixa Moldada 125 A | PC | 1 | 64.25 | 64.25
| Eletroduto Ferro Galvanizado 2" NBR5598 5597 X 3m | M | 5 | 65.5 | 327.5
| Eletroduto Pead 3" alta densidade tipo kanalex | M | 14 | 4.11 | 57.54
| Eletroduto Pvc 1" NBR6150 x 3m | PC | 30.5 | 2.45 | 74.73
| Eletroduto Pvc 2" NBR6150 x 3m | PC | 2.5 | 9 | 22.5
| Eletroduto PVC NBR 6150 1 1/2"X 3m | PC | 4.5 | 6.98 | 31.41
| Estai para poste em madeira 10m | CJ | 2 | 17.23 | 34.46
| Fio de amarração em Alumínio | M | 30 | 1.03 | 30.9
| Fita Alta Fusão 10M | PC | 1 | 4.98 | 4.98
| Fita de aço galvanizado 1 m com fecho para poste | PC | 66 | 1.2 | 79.2
| Fita De aço Galvanizado 3/4 com presilha 1m para poste | PC | 24 | 0.45 | 10.8
| Fita Isolante 20m | PC | 12 | 1.45 | 17.4
| Haste aterramento 2,40 X 5/8"alta camada | PC | 20 | 24.63 | 492.6
| Isolador Epoxi 16x30 para painel | PC | 82 | 1.25 | 102.5
| Isolador porcelana 72x72 para armação | PC | 24 | 1.7 | 40.8
| Lâmpada Led E-40 100W 5400K | PC | 2 | 15.63 | 31.26
| Luva Ferro Galvanizado 2" NBR 5597 5598 | PC | 1 | 7.13 | 7.13
| Luva Pvc Nbr 6150 1" | PC | 34 | 2.45 | 83.3
| Luva PVC NBR6150 1 1/2" | PC | 6 | 1.33 | 7.98
| Luva Roscavel 2" PVC | PC | 5 | 0.88 | 4.4
| Parafuso galvanizado para armação 200mm com porca Cabeça quadrada | PC | 24 | 1.7 | 40.8
| Parafuso Latonado 1/4 | PC | 38 | 0.65 | 24.7
| Parafuso Latonado 1/4 x 1/2 | PC | 107 | 0.65 | 69.55
| Plug Fêmea para Extensão 20A 750V com prensa cabo | PC | 72 | 1.97 | 141.84
| Plug industrial 2p+T 32A Femea | PC | 11 | 1.55 | 17.05
| Plug industrial 2p+T 32A Macho | PC | 11 | 3.12 | 34.32
| Plug macho 2p+T 20A com prensa cabo | PC | 67 | 1.97 | 131.99
| Prensa cabo M50mm | pc | 1 | 3.78 | 3.78
| Terminal de compressão 10mm² | PC | 33 | 0.34 | 11.22
| Terminal de compressão 2,5mm² | PC | 162 | 0.22 | 35.64
| Terminal de compressão 25mm² | PC | 18 | 2.64 | 47.52
| Terminal de compressão 25mm² | PC | 4 | 2.64 | 10.56
| Terminal de compressão 35mm² | PC | 2 | 3.19 | 6.38
| Terminal de compressão 6mm² | PC | 24 | 0.33 | 7.92
| Terminal de compressão pino 2,5mm² | PC | 9 | 0.13 | 1.17
| Terminal de compressão pino 25mm² | PC | 3 | 2.66 | 7.98
| Terminal de compressão pino 6mm² | PC | 6 | 0.23 | 1.38
| Terminal pino 10mm² compressão | PC | 36 | 0.07 | 2.52
| Terminal Sapata 25mm² | PC | 1 | 1.41 | 1.41
| Terminal Tcm Curto 35mm² | PC | 3 | 3.73 | 11.19
| Terminal TCM longo 10mm² | PC | 9 | 2.98 | 26.82
| Terminal TCM longo 25mm² | PC | 6 | 2.64 | 15.84
| Terminal Tcm Longo 35mm² | PC | 1 | 3.99 | 3.99
| Tomada para Painel industrial 20A Femea 2p+T | PC | 43 | 3.65 | 156.95
| Tomada para Painel industrial 32A Femea 2p+T | PC | 11 | 5.88 | 64.68
| Mão de obra | SRV | 1 | 17040 | 17040
|  |  |  | Subtotal (mat + m.o.) | 27167.27
Obs.: conforme projeto deverão ser instalados nove postes de madeira fornecidos pelo município para rede de distribuição
Item 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (DOIS PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS NO LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO)
| LISTA DE PROFISSIONAIS | UND | QUANTIDADE | VALOR UNIT | TOTAL
| ELETRICISTA (HORISTA) N.D. | H | 24 | 32.21 | 773.04
| AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 24 | 23.55 | 565.2
|  |  |  | Subtotal | 1338.24
| Valor total dos materiais adquiridos |  |  |  | 7438.51
| Valor total dos materiais alugados |  |  |  | 10127.27
| Valor total da mão de obra para execução dos serviços |  |  |  | 21198.24
| Valor total do orçamento (Materiais (adquiridos e alugados) + Mão de obra) |  |  |  | 38764.02
| BDI - 25,31% |  |  |  | 9811.17
| Valor Final do Orçamento (Materiais + Mão de obra + BDI) |  |  |  | 48575.19
| RENAN MARCOS MURARO |  |  |  | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO,SC
| RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO |  |  |  | 16 DE OUTUBRO DE 2023
ENG. CIVIL CREA 165.837-1/SC

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Execução da Rede de Energia Elétrica para funcionamento da Feira de Exposições (EXPOCASTELLO 2023)
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 54.69%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3.8%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 5.92% | - | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.51% | - | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.48% | - | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.07% | - | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.31% | - | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.078% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 25.31% | OK | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 25.31% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, é de 54,69%, com a respectiva alíquota de 3,8%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Presidente Castello Branco | [5 empty] | 2023-10-16
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Renan Marcos Muraro |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 165.837-1/SC
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Cronograma
Município de Presidente Castello Branco/SC
Rua Alberto Ernesto Lang, 29, Centro, CEP 89.745-000 - Fone (49) 3457-1122
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Requerente: | Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco
Localização: | Av. XV de Novembro e Rua Dois Irmãos
Objeto: | Orçamento de materiais e serviços para execução do projeto Instalações Provisórias EXPO CASTELLO 2023
Data: | Outubro de 2023
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Rede Permanente - Fornecimento e Instalação | 13528.9 | 27.85% | 13528.9 | 100% | 0 |  | 0
2 | Rede Provisória - Aluguel, Instalação e Remoção | 33708.05 | 69.39% | 33708.05 | 100% | 0 |  | 0
3 | Serviço de Manutenção | 1338.24 | 2.755% | 1338.24 | 100% | 0 |  | 0
Total do mês: |  | 48575.19 | 100% | 48575.19 |  | 0 |  | 0
Total do mês acumulado: |  |  |  | 48575.19 |  | 48575.19 |  | 48575.19
Local, Data
Carimbo e assinatura da empresa: